TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO N°.011/2025 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°.061/2024.

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS.
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Administração, Saúde, Educação, Assistência Social, Agricultura, Infraestrutura e Urbanismo.
Responsável pela Demanda: Fábio Germano, Josiane Gonçalves Ferreira, José Roberto Pereira da Silva, Karyne Hory Scorsatto, e Patricia Alexandra Sian, Genivaldo Pereira de Oliveira, Valdeci dos Santos.
Responsável pela solicitação e Fiscal do Contrato: Edgar Dusanoski Junior
E-mail: licitacao@apiacas.mt.gov.br
Telefone: (66) 3593-2227.

1.	OBJETO
1.1.	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS COM ENTREGA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE APIACÁS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 
1.2.	Descrição do objeto e valor médio:
ITEM	MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL 	UN. MED.	QUANT. DO ITEM	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	
1	1090891	CABO DE COBRE 10MM 1KV FLEXIVEL, METRO	MTR	3.300	9,44	31152,00	
2	1090894	CABO DE COBRE 2,5MM 750V FLEXIVEL, METRO	MTR	10.700	2,18	23326,00	
3	1090893	CABO DE COBRE 4MM 750V FLEXIVEL, METRO	MTR	11.700	3,78	44226,00	
4	1090892	CABO DE COBRE 6MM 750V FLEXIVEL, METRO	MTR	13.200	5,24	69168,00	
5	1090916	CABO MULTIPLEXADO ALUMINIO DE 4X16MM, METRO	MTR	1.100	12,74	14014,00	
6	1090925	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 150-35, UNIDADE	UN	250	22,34	5585,00	
7	1090873	DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES, UNIDADE	UN	48	27,04	1297,92	
8	1090872	DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMPERES, UNIDADE	UN	48	39,65	1903,20	
9	1090871	DISJUNTOR BIPOLAR 63 AMPERES, UNIDADE	UN	48	34,56	1658,88	
10	1090870	DISJUNTOR BIPOLAR 70 AMPERES, UNIDADE	UN	43	46,74	2009,82	
11	1090859	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES, UNIDADE	UN	44	133,99	5895,56	
12	1090863	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 AMPERES, UNIDADE	UN	39	56,49	2203,11	
13	1090862	DISJUNTOR TRIPOLAR 63 AMPERES, UNIDADE	UN	39	55,54	2166,06	
14	1090861	DISJUNTOR TRIPOLAR 70 AMPERES, UNIDADE	UN	27	87,95	2374,65	
15	1090860	DISJUNTOR TRIPOLAR 80 AMPERES, UNIDADE	UN	36	136,59	4917,24	
16	1090930	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 19 X 20 METROS, UNIDADE.	UN	640	7,68	4915,20	
17	1090926	HASTE PARA ATERRAMENTO COBREADO 5/8 X 2,40M, UNIDADE	UN	100	61,01	6101,00	
18	1090850	LAMPADA DE LED 20W, UNIDADE	UN	120	7,48	897,60	
19	1090851	LAMPADA DE LED 30W, UNIDADE	UN	300	12,78	3834,00	
20	1090852	LAMPADA DE LED 40W, UNIDADE	UN	430	13,62	5856,60	
21	1090853	LAMPADA DE LED 50W, UNIDADE	UN	430	24,19	10401,70	
22	1090854	LAMPADA DE LED 65W, UNIDADE	UN	310	50,71	15720,10	
23	1090920	REFLETOR DE LED 150W, UNIDADE	UN	110	60,99	6708,90	
24	1090919	REFLETOR DE LED 50W, UNIDADE	UN	120	23,20	2784,00	
25	1090929	ROLO DE FITA DE AÇO 3/4 X 0,5MM COM 30 METROS, UNIDADE	UN	26	50,00	1300,00	
26	1090928	SUPORTE PARA ROLDANA PRESBOW 1 X 1, UNIDADE	UN	40	17,85	714,00	
27	1090922	TUBO ELETRODUTO PVC 1", BARRA COM 3 METROS, UNIDADE	UN	32	17,66	565,12	
28	1090923	TUBO ELETRODUTO PVC 11/2", BARRA COM 3 METROS, UNIDADE	UN	32	29,43	941,76	
29	1090924	TUBO ELETRODUTO PVC 2", BARRA COM 3 METROS, UNIDADE	UN	32	40,06	1281,92	
30	1091039	BOMBA DE ÁGUA PALITO 1/2CV, UNIDADE 	UN	5	648,75	3243,75	
31	1090895	CABO DE COBRE 1,5MM 750V FLEXIVEL, METRO	MTR	11.600	1,47	17052,00	
32	1090890	CABO DE COBRE 16MM 1KV FLEXIVEL, METRO	MTR	2.750	17,09	46997,50	
33	1090868	DISJUNTOR BIPOLAR 100 AMPERES, UNIDADE	UN	49	96,95	4750,55	
34	1090877	DISJUNTOR BIPOLAR 16 AMPERES, UNIDADE	UN	50	27,09	1354,50	
35	1090876	DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMPERES, UNIDADE	UN	50	28,96	1448,00	
36	1090875	DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES, UNIDADE	UN	50	33,30	1665,00	
37	1090874	DISJUNTOR BIPOLAR 32 AMPERES, UNIDADE	UN	50	35,76	1788,00	
38	1090869	DISJUNTOR BIPOLAR 80 AMPERES, UNIDADE	UN	40	98,75	3950,00	
39	1090885	DISJUNTOR MONOPOLAR 10 AMPERES, UNIDADE	UN	44	8,58	377,52	
40	1090884	DISJUNTOR MONOPOLAR 16 AMPERES, UNIDADE	UN	44	9,30	409,20	
41	1090883	DISJUNTOR MONOPOLAR 20 AMPERES, UNIDADE	UN	44	8,74	384,56	
42	1090882	DISJUNTOR MONOPOLAR 25 AMPERES, UNIDADE	UN	44	9,17	403,48	
43	1090881	DISJUNTOR MONOPOLAR 32 AMPERES, UNIDADE	UN	44	9,32	410,08	
44	1090880	DISJUNTOR MONOPOLAR 40 AMPERES, UNIDADE	UN	44	10,68	469,92	
45	1090879	DISJUNTOR MONOPOLAR 50 AMPERES, UNIDADE	UN	44	11,03	485,32	
46	1090886	DISJUNTOR MONOPOLAR 6 AMPERES, UNIDADE	UN	44	8,43	370,92	
47	1090878	DISJUNTOR MONOPOLAR 63 AMPERES, UNIDADE	UN	44	12,77	561,88	
48	1090867	DISJUNTOR TRIPOLAR 20 AMPERES, UNIDADE	UN	36	48,92	1761,12	
49	1090866	DISJUNTOR TRIPOLAR 25 AMPERES, UNIDADE	UN	36	42,57	1532,52	
50	1090865	DISJUNTOR TRIPOLAR 32 AMPERES, UNIDADE	UN	36	49,48	1781,28	
51	1090864	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMPERES, UNIDADE	UN	36	52,43	1887,48	
52	1090934	REFLETOR DE LED 200W, UNIDADE	UN	50	100,45	5022,50	
53	1090624	ABRACADEIRA DE NYLON 4.8 X 300, UNIDADE	UN	2.700	2,11	5697,00	
54	1062057	ABRACADEIRA METAL TIPO D DE 11/2", UNIDADE	UN	100	6,60	660,00	
55	1062058	ABRACADEIRA METAL TIPO D DE 2", UNIDADE	UN	70	6,64	464,80	
56	1062059	ABRACADEIRA METAL TIPO D DE 21/2", UNIDADE	UN	70	3,87	270,90	
57	1062060	ABRACADEIRA METAL TIPO D DE 4", UNIDADE	UN	40	10,46	418,40	
58	1061999	ABRACADEIRA METALICA TIPO D DE 1", UNIDADE	UN	100	4,08	408,00	
59	1062003	ABRACADEIRA METALICA TIPO D DE 3", UNIDADE	UN	50	10,04	502,00	
60	1062001	ABRACADEIRA METALICA TIPO D DE 3/4", UNIDADE	UN	100	4,16	416,00	
61	1091044	BARRA DE TRILHO DE MONTAGEM PARA DISJUNTOR DIM (1MT)	UN	16	17,00	272,00	
62	1091042	BOMBA DE ÁGUA PALITO 11/2CV, UNIDADE	UN	2	462,50	925,00	
63	1091040	BOMBA DE ÁGUA PALITO 1CV, UNIDADE	UN	2	836,25	1672,50	
64	1091041	BOMBA DE ÁGUA PALITO 2CV, UNIDADE	UN	2	2302,05	4604,10	
65	1091038	BOMBA DE ÁGUA PALITO 3/4CV, UNIDADE	UN	2	735,00	1470,00	
66	1091037	BOMBA DE ÁGUA PERIFERICA 11/2CV, UNIDADE	UN	3	277,00	831,00	
67	1091036	BOMBA DE ÁGUA PERIFERICA 1CV, UNIDADE	UN	2	97,00	194,00	
68	1440040	BUCHA PLASTICA COM ABA DE 10MM, UNIDADE	UN	400	0,38	152,00	
69	1440041	BUCHA PLASTICA COM ABA DE 12MM, UNIDADE	UN	400	0,26	104,00	
70	1440039	BUCHA PLASTICA COM ABA DE 8MM, UNIDADE	UN	400	0,20	80,00	
71	1440009	CABECOTE DE ALUMINIO 1", UNIDADE	UN	12	9,52	114,24	
72	1440010	CABECOTE DE ALUMINIO 11/2", UNIDADE	UN	12	12,05	144,60	
73	1440011	CABECOTE DE ALUMINIO 2", UNIDADE	UN	12	15,61	187,32	
74	1440012	CABECOTE DE ALUMINIO 21/2", UNIDADE	UN	12	16,56	198,72	
75	1062009	CABECOTE DE ALUMINIO 3", UNIDADE	UN	12	41,32	495,84	
76	1440008	CABECOTE DE ALUMINIO 3/4", UNIDADE	UN	12	5,18	62,16	
77	1440013	CABECOTE DE ALUMINIO 4", UNIDADE	UN	12	56,14	673,68	
78	1091055	CABO DE COBRE 120MM 1KV FLEXIVEL, METRO	MTR	300	95,90	28770,00	
79	1091054	CABO DE COBRE 150MM 1KV FLEXIVEL, METRO	MTR	300	121,95	36585,00	
80	1091053	CABO DE COBRE 240MM 1KV FLEXIVEL, METRO	MTR	300	199,77	59931,00	
81	1090889	CABO DE COBRE 25MM 1KV FLEXIVEL, METRO	MTR	1.700	29,56	50252,00	
82	1091052	CABO DE COBRE 300MM 1KV FLEXIVEL, METRO	MTR	250	283,65	70912,50	
83	1090941	CABO DE COBRE 35MM, 1KV, FLEXIVEL, METRO	MTR	1.700	36,75	62475,00	
84	1090888	CABO DE COBRE 50MM 1KV FLEXIVEL, METRO	MTR	1.700	55,28	93976,00	
85	1090887	CABO DE COBRE 70MM 1KV FLEXIVEL, METRO	MTR	800	83,58	66864,00	
86	1090940	CABO DE COBRE 95MM, 1KV FLEXIVEL, METRO	MTR	800	107,32	85856,00	
87	1090638	CABO DE COBRE NU 16MM, METRO	MTR	700	22,42	15694,00	
88	1090708	CABO DE COBRE NU 25 MM, METRO	MTR	200	31,63	6326,00	
89	1091056	CABO DE COBRE NU 35MM, METRO	MTR	200	35,70	7140,00	
90	1091057	CABO DE COBRE NU 50MM, METRO	MTR	200	58,32	11664,00	
91	1090915	CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA PARA 200 AMPERES PADRÃO ENERGISA, UN	UN	6	1763,07	10578,42	
92	1090972	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO DE 150 X 150 X 100, COM TAMPA	UN	45	50,52	2273,40	
93	1090973	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO DE 300 X 300 X 100, COM TAMPA	UN	30	126,88	3806,40	
94	1090921	CAIXA POLIFASICA PARA PADRÃO ENERGISA, UNIDADE	UN	9	182,99	1646,91	
95	1062076	CHAPA DE ACRILICO 0,3MM POR 1000 X 2000, UNIDADE	UN	3	119,50	358,50	
96	1090905	CHAVE BÓIA ELETRICA 25 AMPERES, UNIDADE	UN	30	34,27	1028,10	
97	1090993	CHAVE DE TRANSFERENCIA 4 POLOS (REDE E MOTOR) PARA 800 AMPER	UN	2	2413,69	4827,38	
98	1090618	CHAVE LOMBARD ESTRELA TRIANGULO, ET-162, DE 60 AMPERES, UNID	UN	1	654,50	654,50	
99	1440029	CONDULETE DE ALUMINIO MULTIPLO X DE 1", UNIDADE	UN	100	22,17	2217,00	
100	1440030	CONDULETE DE ALUMINIO MULTIPLO X DE 11/2", UNIDADE	UN	80	51,07	4085,60	
101	1440031	CONDULETE DE ALUMINIO MULTIPLO X DE 2", UNIDADE	UN	60	64,30	3858,00	
102	1440028	CONDULETE DE ALUMINIO MULTIPLO X DE 3/4", UNIDADE	UN	80	14,38	1150,40	
103	1440033	CONECTOR BOX CURVO ALUMINIO DE 1", UNIDADE	UN	50	10,44	522,00	
104	1440034	CONECTOR BOX CURVO ALUMINIO DE 11/2", UNIDADE	UN	50	13,70	685,00	
105	1440035	CONECTOR BOX CURVO ALUMINIO DE 2", UNIDADE	UN	40	37,12	1484,80	
106	1440036	CONECTOR BOX CURVO ALUMINIO DE 21/2", UNIDADE	UN	30	276,99	8309,70	
107	1440037	CONECTOR BOX CURVO ALUMINIO DE 3", UNIDADE	UN	30	258,66	7759,80	
108	1440032	CONECTOR BOX CURVO ALUMINIO DE 3/4", UNIDADE	UN	40	7,50	300,00	
109	1440038	CONECTOR BOX CURVO ALUMINIO DE 4", UNIDADE	UN	30	433,20	12996,00	
110	1440022	CONECTOR BOX RETO COM ROSCA ALUMINIO DE 1", UNIDADE	UN	70	8,80	616,00	
111	1440023	CONECTOR BOX RETO COM ROSCA ALUMINIO DE 11/2", UNIDADE	UN	40	12,12	484,80	
112	1440024	CONECTOR BOX RETO COM ROSCA ALUMINIO DE 2", UNIDADE	UN	40	20,23	809,20	
113	1440025	CONECTOR BOX RETO COM ROSCA ALUMINIO DE 21/2", UNIDADE	UN	40	27,30	1092,00	
114	1440026	CONECTOR BOX RETO COM ROSCA ALUMINIO DE 3", UNIDADE	UN	30	54,28	1628,40	
115	1440021	CONECTOR BOX RETO COM ROSCA ALUMINIO DE 3/4", UNIDADE	UN	60	6,17	370,20	
116	1440027	CONECTOR BOX RETO COM ROSCA ALUMINIO DE 4", UNIDADE	UN	20	54,00	1080,00	
117	1440015	CONECTOR BOX RETO SEM ROSCA ALUMINIO DE 1", UNIDADE	UN	70	36,50	2555,00	
118	1440016	CONECTOR BOX RETO SEM ROSCA ALUMINIO DE 11/2", UNIDADE	UN	40	15,93	637,20	
119	1440017	CONECTOR BOX RETO SEM ROSCA ALUMINIO DE 2", UNIDADE	UN	40	25,20	1008,00	
120	1440018	CONECTOR BOX RETO SEM ROSCA ALUMINIO DE 21/2", UNIDADE	UN	40	58,00	2320,00	
121	1440019	CONECTOR BOX RETO SEM ROSCA ALUMINIO DE 3", UNIDADE	UN	40	111,24	4449,60	
122	1440014	CONECTOR BOX RETO SEM ROSCA ALUMINIO DE 3/4", UNIDADE	UN	80	4,73	378,40	
123	1440020	CONECTOR BOX RETO SEM ROSCA ALUMINIO DE 4", UNIDADE	UN	20	110,00	2200,00	
124	1090765	CONECTOR DERIVACAO PERFURANTE 150-35, UNIDADE	UN	100	2,59	259,00	
125	1090949	CONTATOR TRIPOLAR 220V PARA 125 AMPERES, UNIDADE	UN	43	947,50	40742,50	
126	1090950	CONTATOR TRIPOLAR 220V PARA 150 AMPERES, UNIDADE	UN	33	475,00	15675,00	
127	1090951	CONTATOR TRIPOLAR 220V PARA 200 AMPERES, UNIDADE	UN	33	800,00	26400,00	
128	1090991	CONTATOR TRIPOLAR 220V PARA 250 AMPERES, UNIDADE	UN	13	2979,74	38736,62	
129	1090992	CONTATOR TRIPOLAR 220V PARA 300 AMPERES, UNIDADE	UN	13	3945,66	51293,58	
130	1090948	CONTATOR TRIPOLAR 220V PARA 60 AMPERES, UNIDADE	UN	43	365,52	15717,36	
131	1090608	CONTATOR TRIPOLAR 220V, 80 AMPERES, UNIDADE.	UN	33	697,15	23005,95	
132	1090857	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR DE 150 AMPERES, UNIDADE	UN	25	302,37	7559,25	
133	1090856	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR DE 200 AMPERES, UNIDADE	UN	21	314,32	6600,72	
134	1091026	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR DE 250 AMPERES, UNIDADE	UN	4	314,11	1256,44	
135	1091025	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR DE 300 AMPERES, UNIDADE	UN	4	648,44	2593,76	
136	1091024	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR DE 800 AMPERES, UNIDADE	UN	4	1354,30	5417,20	
137	1090858	DISJUNTOR TRIPOLAR 125 AMPERES, UNIDADE	UN	28	153,80	4306,40	
138	1090855	DPS DE 175V 40Ka, UNIDADE	UN	70	72,19	5053,30	
139	1440002	DUTO CORRUGADO COM GUIA 1", METRO	MTR	450	3,06	1377,00	
140	1440006	DUTO CORRUGADO COM GUIA 3", METRO	MTR	600	11,26	6756,00	
141	1440001	DUTO CORRUGADO COM GUIA 3/4", METRO	MTR	400	2,40	960,00	
142	1440007	DUTO CORRUGADO COM GUIA 4", METRO	UN	400	12,24	4896,00	
143	1091028	ELO FUSIVEL DE 10K, UNIDADE	UN	25	8,20	205,00	
144	1091027	ELO FUSIVEL DE 12K, UNIDADE	UN	25	9,85	246,25	
145	1091034	ELO FUSIVEL DE 2H, UNIDADE	UN	25	5,52	138,00	
146	1091033	ELO FUSIVEL DE 3H, UNIDADE	UN	30	5,95	178,50	
147	1091032	ELO FUSIVEL DE 4H, UNIDADE	UN	40	7,70	308,00	
148	1091031	ELO FUSIVEL DE 5H, UNIDADE	UN	40	6,52	260,80	
149	1091030	ELO FUSIVEL DE 6K, UNIDADE	UN	40	7,70	308,00	
150	1091029	ELO FUSIVEL DE 8K, UNIDADE	UN	25	8,42	210,50	
151	1090982	GUIA PASSA CABO, 30 METROS, UNIDADE	UN	16	31,79	508,64	
152	1090983	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR ALVENARIA, UNIDADE	UN	60	8,54	512,40	
153	1090984	INTERRUPTOR TRIPLO DE EMBUTIR ALVENARIA, UNIDADE	UN	40	16,71	668,40	
154	1090976	LAMPADA DE EMERGENCIA 30 LED, UNIDADE	UN	50	20,25	1012,50	
155	1090975	MANGUEIRA LUMINOSA DE LED BRANCA 220V, METRO	MTR	300	8,16	2448,00	
156	1091035	PARA RAIO DISTRIBUIÇÃO POLIMERICO 15KV 10KA, UNIDADE	UN	13	55,70	724,10	
157	1062075	PARAFUSO AUTO BROCANTE SEXTAVADO DE 12 X 21/2", UNIDADE	UN	300	0,70	210,00	
158	1062074	PARAFUSO PHILIPS BROCANTE 4.2 X 19, UNIDADE	UN	300	0,10	30,00	
159	1062071	PARAFUSO PHILIPS DE 5.0 X 45, UNIDADE	UN	300	0,14	42,00	
160	1062068	PARAFUSO PHILIPS DE 5.0 X 50, UNIDADE	UN	300	0,27	81,00	
161	1062072	PARAFUSO PHILIPS DE 5.5 X 45, UNIDADE	UN	300	0,13	39,00	
162	1062069	PARAFUSO PHILIPS DE 5.5 X 50, UNIDADE	UN	300	0,08	24,00	
163	1062070	PARAFUSO PHILIPS DE 6.0 X 50, UNIDADE	UN	300	0,37	111,00	
164	1062073	PARAFUSO PHILIPS TIPO AGULHA DE 4.2 X 25, UNIDADE	UN	300	0,11	33,00	
165	1090989	PLACA EM ALUMINIO DE CONDULETE 1" PARA 1 MODULO COM INTERRUP	UN	50	5,00	250,00	
166	1090987	PLACA EM ALUMINIO DE CONDULETE 1" PARA 1 MODULO COM TOMADA D	UN	30	3,25	97,50	
167	1090990	PLACA EM ALUMINIO DE CONDULETE 1" PARA 2 MODULO COM INTERRUP	UN	50	5,00	250,00	
168	1090988	PLACA EM ALUMINIO DE CONDULETE 1" PARA 2 MODULO COM TOMADA D	UN	50	5,00	250,00	
169	1090986	PLACA EM ALUMINIO DE CONDULETE 3/4" PARA 1 MODULO COM INTERR	UN	50	2,00	100,00	
170	1090985	PLACA EM ALUMINIO DE CONDULETE 3/4" PARA 1 MODULO COM TOMADA	UN	50	4,22	211,00	
171	1090974	PLAFON PLASTICO REDONDO E27 SOQUETE DE LOUÇA, UNIDADE	UN	50	1,00	50,00	
172	1090913	PLAFON QUADRADO DE LED 24W, EMBUTIR, UNIDADE	UN	60	28,36	1701,60	
173	1090911	PLAFON QUADRADO DE LED 24W, SOBREPOR, UNIDADE	UN	60	36,87	2212,20	
174	1090912	PLAFON QUADRADO DE LED 32W, SOBREPOR, UNIDADE	UN	60	55,57	3334,20	
175	1091048	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METALICO COM BARRAMENT	UN	2	1133,44	2266,88	
176	1091045	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃODE EMBUTIR METALICO COM BARRAMENTO	UN	2	388,50	777,00	
177	1091046	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃODE EMBUTIR METALICO COM BARRAMENTO C	UN	2	220,50	441,00	
178	1091047	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃODE EMBUTIR METALICO COM BARRAMENTO CO	UN	2	688,19	1376,38	
179	1091051	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBRE POR METALICO COM	UN	2	357,00	714,00	
180	1091049	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBRE POR METALICO COM BARRA	UN	2	481,31	962,62	
181	1091050	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBRE POR METALICO COM BARRAMENTO	UN	2	658,90	1317,80	
182	1091043	QUADRO PARA COMANDO METALICO DE 100 X 60 X 30, UNIDADE 	UN	2	638,64	1277,28	
183	1090952	QUADRO PARA COMANDO METÁLICO DE 40 X 30 X 25, UNIDADE	UN	8	229,74	1837,92	
184	1090953	QUADRO PARA COMANDO METÁLICO DE 50 X 40 X 25, UNIDADE	UN	8	237,38	1899,04	
185	1090954	QUADRO PARA COMANDO METÁLICO DE 60 X 40 X 25, UNIDADE	UN	8	360,53	2884,24	
186	1090955	QUADRO PARA COMANDO METÁLICO DE 80 X 60 X 30, UNIDADE	UN	8	528,54	4228,32	
187	1090947	REFLETOR DE LED 100W, UNIDADE	UN	60	25,35	1521,00	
188	1090946	REFLETOR DE LED 300W, UNIDADE	UN	80	162,37	12989,60	
189	1090945	REFLETOR DE LED 400W, UNIDADE	UN	80	233,46	18676,80	
190	1090847	REFLETOR SOLAR COM BATERIA INTERNA DE 30W, UNIDADE	UN	80	40,00	3200,00	
191	1090848	REFLETOR SOLAR COM BATERIA INTERNA DE 60W, UNIDADE	UN	80	132,08	10566,40	
192	1090760	SEALTUBO 2", METRO	MTR	50	27,63	1381,50	
193	1090761	SEALTUBO 3", METRO	MTR	50	54,76	2738,00	
194	1090978	SEALTUBO DE 1", METRO	MTR	50	13,55	677,50	
195	1090979	SEALTUBO DE 11/2", METRO	MTR	50	22,02	1101,00	
196	1090980	SEALTUBO DE 21/2", METRO	MTR	50	44,61	2230,50	
197	1090977	SEALTUBO DE 3/4", METRO	MTR	50	16,94	847,00	
198	1090981	SEALTUBO DE 4", METRO	MTR	50	94,84	4742,00	
199	1091005	TERMINAL DE COMPREENSAO 10MM, UNIDADE	UN	230	0,87	200,10	
200	1090998	TERMINAL DE COMPREENSAO 120MM, UNIDADE	UN	50	11,15	557,50	
201	1090997	TERMINAL DE COMPREENSAO 150MM, UNIDADE	UN	50	9,88	494,00	
202	1091004	TERMINAL DE COMPREENSAO 16MM, UNIDADE	UN	50	5,30	265,00	
203	1090996	TERMINAL DE COMPREENSAO 185MM, UNIDADE	UN	50	15,24	762,00	
204	1090995	TERMINAL DE COMPREENSAO 240MM, UNIDADE	UN	50	22,88	1144,00	
205	1091003	TERMINAL DE COMPREENSAO 25MM, UNIDADE	UN	50	2,96	148,00	
206	1090994	TERMINAL DE COMPREENSAO 300MM, UNIDADE	UN	50	28,82	1441,00	
207	1091002	TERMINAL DE COMPREENSAO 35MM, UNIDADE	UN	50	3,12	156,00	
208	1091001	TERMINAL DE COMPREENSAO 50MM, UNIDADE	UN	50	4,42	221,00	
209	1091006	TERMINAL DE COMPREENSAO 6MM, UNIDADE	UN	230	0,38	87,40	
210	1091000	TERMINAL DE COMPREENSAO 70MM, UNIDADE	UN	60	7,91	474,60	
211	1090999	TERMINAL DE COMPREENSAO 95MM, UNIDADE	UN	60	8,85	531,00	
212	1091022	TERMINAL ILHOS DE 10MM, UNIDADE	UN	60	0,43	25,80	
213	1091021	TERMINAL ILHOS DE 16MM, UNIDADE	UN	60	0,78	46,80	
214	1091020	TERMINAL ILHOS DE 25MM, UNIDADE	UN	60	1,14	68,40	
215	1091019	TERMINAL ILHOS DE 35MM, UNIDADE	UN	60	1,78	106,80	
216	1091018	TERMINAL ILHOS DE 50MM, UNIDADE	UN	60	2,52	151,20	
217	1091023	TERMINAL ILHOS DE 6MM, UNIDADE	UN	60	0,45	27,00	
218	1091017	TERMINAL ILHOS DE 70MM, UNIDADE	UN	60	1,92	115,20	
219	1091011	TERMINAL TIPO BORNE 120MM, UNIDADE	UN	60	22,33	1339,80	
220	1091010	TERMINAL TIPO BORNE 150MM, UNIDADE	UN	60	46,38	2782,80	
221	1091009	TERMINAL TIPO BORNE 185MM, UNIDADE	UN	60	57,47	3448,20	
222	1091008	TERMINAL TIPO BORNE 240MM, UNIDADE	UN	60	77,28	4636,80	
223	1091016	TERMINAL TIPO BORNE 25MM, UNIDADE	UN	60	13,52	811,20	
224	1091007	TERMINAL TIPO BORNE 300MM, UNIDADE	UN	60	127,93	7675,80	
225	1091015	TERMINAL TIPO BORNE 35MM, UNIDADE	UN	60	15,94	956,40	
226	1091014	TERMINAL TIPO BORNE 50MM, UNIDADE	UN	60	11,65	699,00	
227	1091013	TERMINAL TIPO BORNE 70MM, UNIDADE	UN	60	17,05	1023,00	
228	1091012	TERMINAL TIPO BORNE 95MM, UNIDADE	UN	60	34,26	2055,60	
229	1090896	TOMADA DE EMBUTIR ALVENARIA 1 MODULO DE 10 AMPERES, UNIDADE	UN	120	7,21	865,20	
230	1090899	TOMADA DE EMBUTIR ALVENARIA 3 MODULOS 20 AMPERES, UNIDADE	UN	120	18,61	2233,20	
231	1090904	TOMADA RJ45, FEMEA, DE EMBUTIR ALVENARIA, UNIDADE	UN	130	14,88	1934,40	
232	1062062	TUBO PRE ZINCADO BARRA 3 MTS 1", UNIDADE	UN	50	51,60	2580,00	
233	1062063	TUBO PRE ZINCADO BARRA 3 MTS 11/2", UNIDADE	UN	30	115,10	3453,00	
234	1062064	TUBO PRE ZINCADO BARRA 3 MTS 2", UNIDADE	UN	20	101,45	2029,00	
235	1062065	TUBO PRE ZINCADO BARRA 3 MTS 21/2", UNIDADE	UN	20	208,54	4170,80	
236	1062066	TUBO PRE ZINCADO BARRA 3 MTS 3", UNIDADE	UN	20	202,92	4058,40	
237	1062061	TUBO PRE ZINCADO BARRA 3 MTS 3/4", UNIDADE	UN	50	36,24	1812,00	
238	1062067	TUBO PRE ZINCADO BARRA 3 MTS 4", UNIDADE	UN	16	225,66	3610,56	
239	1090933	CHUVEIRO ELETRICO 5500W, UNIDADE	UN	5	152,74	763,70	
240	1090938	PLUG FEMEA 3P DE 10 AMPERES, UNIDADE	UN	65	5,78	375,70	
241	1090937	PLUG FEMEA 3P DE 20 AMPERES, UNIDADE	UN	65	5,91	384,15	
242	1090935	PLUG MACHO 3P DE 10 AMPERES, UNIDADE	UN	65	3,81	247,65	
243	1090936	PLUG MACHO 3P DE 20 AMPERES, UNIDADE	UN	35	4,50	157,50	
244	1090902	INTERRUPTOR DUPLO EM TERMOPLASTICO, EMBUTIR/ALVENARIA, COM D	UN	20	14,16	283,20	
245	1090900	INTERRUPTOR SIMPLES EM TERMOPLASTICO, EMBUTIR/ALVENARIA, COM	UN	20	5,31	106,20	
246	1090903	INTERRUPTOR TRIPLO EM TERMOPLASTICO, EMBUTIR/ALVENARIA, COM	UN	20	14,64	292,80	
247	1090909	LAMPADA DE LED 30W AMARELA, UNIDADE	UN	10	15,28	152,80	
248	1090908	LAMPADA DE LED 30W VERDE, UNIDADE	UN	10	19,03	190,30	
249	1090910	PLAFON DE PLÁSTICO COM SOQUETE DE LOUÇA E27, UNIDADE	UN	70	4,88	341,60	
250	1090914	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO	UN	1	382,50	382,50	
251	1090907	REFLETOR DE LED 50W AMARELO, UNIDADE	UN	10	20,84	208,40	
252	1090906	REFLETOR DE LED 50W VERDE, UNIDADE	UN	10	10,00	100,00	
253	1090849	REFLETOR SOLAR COM BATERIA INTERNA DE 100W, UNIDADE	UN	70	317,18	22202,60	
254	1090897	TOMADA DE EMBUTIR ALVENARIA 1 MODULO DE 20 AMPERES, UNIDADE	UN	20	7,75	155,00	
255	1062056	ARRUELA QUADRADA 5/16, UNIDADE	UN	200	0,67	134,00	
256	1090917	CABO MULTIPLEXADO ALUMINIO DE 4X35MM, METRO 	MTR	500	17,29	8645,00	
257	1090958	CAIXA DE INSPEÇÃO DE CONCRETO DE 40 X 40 X 40 COM TAMPA, UNI	UN	20	270,63	5412,60	
258	1090641	CAIXA DE INSPECAO PARA ENERGIA DE 30 X 30 X 30 COM TAMPA, UN	UN	50	44,88	2244,00	
259	1090767	CONECTOR DE DERIVACAO PERFURANTE 120-120, UNIDADE	UN	100	32,49	3249,00	
260	1090956	CONECTOR DE DERIVACAO PERFURANTE DUPLO 240-240, UNIDADE	UN	30	79,10	2373,00	
261	1440003	DUTO CORRUGADO COM GUIA 11/2", METRO	MTR	650	5,05	3282,50	
262	1440004	DUTO CORRUGADO COM GUIA 2", METRO	MTR	650	6,22	4043,00	
263	1440005	DUTO CORRUGADO COM GUIA 21/2", METRO	MTR	600	10,15	6090,00	
264	1090970	FECHO DE AÇO 3/4" PARA FITA DE AÇO, UNIDADE	UN	200	4,64	928,00	
265	1090939	FIO DE COBRE SOLIDO 10MM, 1KV, METRO	MTR	2.000	11,27	22540,00	
266	1090943	FIO PARALELO 2 X 1,5MM, METRO	MTR	500	4,78	2390,00	
267	1090942	FIO PARALELO 2 X 2,5MM, METRO 	MTR	500	5,20	2600,00	
268	1090944	FIO PARALELO 2 X 4MM, METRO	MTR	500	7,55	3775,00	
269	1090931	MANGUEIRA DE LED 220V, BRANCA, METRO	MTR	5.500	5,28	29040,00	
270	1090960	PARAFUSO MAQUINA 5/16 X 300MM, UNIDADE	UN	100	6,67	667,00	
271	1090961	PARAFUSO MAQUINA 5/16 X 350MM, UNIDADE	UN	50	10,04	502,00	
272	1090957	PARA-RAIOS BT 275V 40KA, UNIDADE	UN	20	112,51	2250,20	
273	1061926	POSTE DE CONCRETO, DT 10/150 HOMOLOGADO, UNIDADE	UN	10	1368,77	13687,70	
274	1061927	POSTE DE CONCRETO, DT 7/150, HOMOLOGADO, UNIDADE.	UN	10	809,02	8090,20	
275	1090963	RELE FOTOELETRICO 1000W 220V, UNIDADE	UN	500	22,85	11425,00	
276	1090971	SOQUETE DE LOUÇA E27, UNIDADE	UN	100	3,11	311,00	
277	1090314	SOQUETE DE LOUCA E40, UNIDADE	UN	50	9,90	495,00	
1.3.	Estimativa do valor total da contratação: R$ 1.653.392,60 (um milhão seiscentos e cinquenta e três mil trezentos e noventa e dois reais e sessenta centavos). Os valores estimados para a aquisição foram extraídos de pesquisa de preço no sistema Radar TCE, contratações anteriores do objeto e orçamentos de empresas do ramo.
1.4.	Os itens desta contratação não se enquadram como sendo de bem de luxo, conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA - SL N° 4.1-2022.
1.5.	Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
1.6.	O prazo de vigência do Registro de Preço é de 12 (doze) meses contados da sua assinatura, podendo ser prorrogável nos termos da Lei Nº14133/2021.

2.	JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1.	A aquisição de materiais elétricos é necessária para dar manutenção na rede de iluminação pública, preservando o direito dos munícipes em transitar em vias iluminadas, com a rede de iluminação bem conservada, e a manutenção necessária nas redes elétricas dos prédios públicos, conservando o patrimônio público.
Do mesmo modo, a contratação de materiais elétricos mostra-se necessária para garantir a manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas dos prédios e equipamentos públicos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas e operacionais do órgão.
Com o uso contínuo, é natural que componentes como lâmpadas, tomadas, interruptores, disjuntores, cabos e outros itens sofram desgaste ou apresentem falhas, o que pode comprometer a segurança dos usuários, provocar interrupções nos serviços e até gerar riscos de acidentes elétricos.
Além disso, a reposição periódica desses materiais é essencial para manter a conformidade com normas técnicas vigentes, preservar a eficiência energética e evitar custos mais elevados decorrentes de falhas maiores no sistema elétrico. Assim, a aquisição visa atender demandas recorrentes de manutenção e garantir condições adequadas de iluminação, segurança e operação, impactando diretamente na continuidade dos serviços públicos e no bem-estar da comunidade.

3.	FUNDAMENTAÇÃO 
3.1.	A presente contratação visa aquisição de materiais elétricos necessários para dar manutenção na rede de iluminação pública e nas redes elétricas dos prédios públicos, conservando o patrimônio público. Para a contratação em tela foram analisados processos similares feitos por outros órgãos e entidades, por meio de pesquisa no âmbito de pregões e contratações públicas através do sistema radar e entre outros oficiais, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração, conforme estudo técnico preliminar.

4.	DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO 
Do objeto
4.1.	A presente solução tem por objetivo a aquisição de materiais elétricos diversos, tais como lâmpadas, tomadas, interruptores, disjuntores, cabos, reatores, conduítes, sensores de presença, entre outros itens essenciais para a manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas de prédios públicos e da rede de iluminação pública do município.
Da aquisição
4.2.	A aquisição será realizada com base neste Termo de Referência tecnicamente fundamentado, contendo especificações claras dos materiais, unidades de fornecimento, critérios de qualidade e desempenho. 
Da modalidade
4.3.	A contratação ocorrerá por meio de Pregão Eletrônico, na forma de Ata de Registro de Preços, permitindo fornecimentos conforme demanda e melhor gestão do estoque. Além disso, a realização de um pregão eletrônico permite a ampla concorrência entre fornecedores, o que contribui para a obtenção dos melhores preços e condições de pagamento para os materiais em questão. Dessa forma, é possível garantir a economicidade na utilização dos recursos públicos, qualidade e a transparência no processo de aquisição. 

5.	REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
5.1.	Para participar da licitação o proponente deverá apresentar proposta formal que atenda as condições exigidas no texto editalício, especialmente apresentando os documentos constantes dos arts. 62 a 70 da Lei no. 14.133/2021, em momento apropriado definido no ato convocatório.
5.2.	A contratação decorrente deste Termo de Referência será realizada por instrumento adequado, cuja minuta será anexada ao Edital norteador do certame, conciliando-se o texto contratual com as condições figurantes da proposta vencedora da licitação, quando esta última houver.
5.3.	A licitante vencedora da licitação deverá apresentar documentação hábil solicitada pela Administração, à época da assinatura contratual.
5.4.	A regularidade da situação documental exigida para contratação deverá ser mantida ao longo de toda a execução contratual. 
Requisitos Técnicos
5.5.	Todos os materiais ofertados deverão ser novos, de primeiro uso, sem defeitos e atender integralmente às especificações descritas no item “Descrição do Objeto”.
5.6.	Não será aceito o fornecimento de itens recondicionados, usados, fora de linha ou que não atendam às exigências normativas.
5.7.	Cada produto deverá apresentar no rótulo ou embalagem informações claras sobre fabricante, lote, data de fabricação e validade (quando aplicável).
Da exigência de amostra
5.8.	Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o pregoeiro poderá solicitar do interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar, a apresentação de amostra, que terá data, local e horário de sua realização divulgados por mensagem no sistema, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais fornecedores interessados.
5.9.	A solicitação de amostra será feita apenas se as informações contidas na proposta, juntamente com quaisquer informações complementares enviadas através do sistema e a pesquisa em domínio público, não forem suficientes para determinar a aceitabilidade do item.
5.10.	Caso sejam solicitadas, as amostras poderão ser entregues no endereço do executivo no prazo limite de 10 (dez) dias, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.
5.11.	É facultada prorrogação o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada no chat pelo interessado, antes de findo o prazo.
5.12.	No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas, a proposta será recusada.
5.13.	Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
5.14.	Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), será analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes neste Termo de Referência.
5.15.	Os exemplares colocados à disposição da Prefeitura Municipal serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
5.16.	Após a divulgação do resultado final do certame, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos fornecedores no prazo de 10 (dez) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 
5.17.	Os interessados deverão colocar à disposição da Prefeitura Municipal todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
Subcontratação
5.18.	Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

6.	MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
6.1.	A execução do objeto consistirá na aquisição, entrega e recebimento definitivo dos materiais elétricos especificados no Termo de Referência, observadas as seguintes condições:
Do prazo de entrega
6.2.	O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias, contados do envio da autorização de fornecimento ou documento equivalente, em remessa única, dos itens solicitados.
6.3.	Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
Do local de entrega
6.4.	Os Materiais deverão ser entregues e descarregados, após o recebimento da Ordem de Fornecimento, na sede da Prefeitura, localizado na Avenida Brasil, n° 1059, Bairro Bom Jesus, ou, local indicado pela Administração, com frete e descarga por conta da empresa vencedora do certame, de segunda a sexta-feira, respeitando o calendário de feriados e pontos facultativos do Município e horários estipulados: segunda a sexta-feira das 07:00 horas às 10:30 horas e das 13:00 horas às 16:00 horas. Os materiais devem estar acompanhados das notas fiscais e as respectivas Ordens de Fornecimento.
Conferência e Recebimento:
6.5.	Os Materiais deverão estar íntegros, em embalagens adequadas e fechadas. Todos em perfeito estado de conversação e de funcionamento. 
6.6.	O recebimento será feito em duas etapas:
a)	Provisório: mediante conferência quantitativa e qualitativa dos itens entregues, observando-se se atendem às especificações técnicas do edital.
b)	Definitivo: após verificação técnica e teste (se aplicável), sendo emitido Termo de Recebimento Definitivo.
6.7.	Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades
Da Garantia, manutenção e assistência técnica:
6.8.	O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)
6.9.	A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante. 
6.10.	A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas. 
6.11.	Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias. 
6.12.	As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento. 
6.13.	Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada. 
6.14.	O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante. 
6.15.	Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos. 
6.16.	Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos. 
6.17.	O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado. 
6.18.	A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.
Responsabilidades da Contratada:
6.19.	Garantir que todos os materiais atendam às normas técnicas de segurança.
6.20.	Prestar assistência técnica (quando aplicável) e assegurar a garantia legal/contratual mínima.
6.21.	Arcar com custos de transporte, seguro e eventuais impostos incidentes até a entrega no destino final.
Uso e Manutenção:
6.22.	Os materiais serão utilizados em serviços de manutenção elétrica, substituição de componentes danificados e adequação de sistemas às normas técnicas.
Gestão de Resíduos e Sustentabilidade
6.23.	Os materiais inutilizados deverem ter destinação ambientalmente correta dos resíduos gerados (lâmpadas, cabos e outros materiais inutilizados), observando a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).
Fiscalização:
6.24.	A execução será acompanhada por servidor designado pela Administração, que registrará em relatório eventuais não conformidades e adotará as medidas cabíveis.
Prazo de Vigência:
6.25.	A Ata de Registro de Preços proveniente desta contratação terá vigência de 12 meses e o fornecimento ocorrerá dentro do prazo estipulado, podendo ser parcelado conforme a necessidade.

7.	MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO/ARP
7.1.	A Ata de Registro de Preço deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
7.2.	As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
7.3.	O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
7.4.	Após a assinatura do Registro de Preço, o órgão poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
7.5.	A execução do Registro de Preço deverá ser acompanhada e fiscalizada por servidor do quadro efetivo, devidamente nomeado, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).
7.6.	O fiscal acompanhará a execução do Registro de Preço, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no Registro de Preço, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);
7.6.1.	O fiscal anotará no histórico de gerenciamento do Registro de Preço todas as ocorrências relacionadas à execução, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);
7.6.2.	Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal emitirá notificações para a correção da execução do Registro de Preço, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III); 
7.6.3.	O fiscal informará a instancia superior, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).
7.6.4.	No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal comunicará o fato imediatamente a instancia superior. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).
7.6.5.	O fiscal comunicara a instancia superior, em tempo hábil, o término do Registro de Preço sob sua responsabilidade, com vistas à eventual prorrogação.
7.7.	O fiscal verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).
7.7.1.	Caso ocorram descumprimento das obrigações, o fiscal atuará tempestivamente na solução do problema, reportando a instancia superior para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).
7.8.	O fiscal coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do Registro de Preço contendo todos os registros formais da execução no histórico, a exemplo do empenho, do registro de ocorrências, das prorrogações, elaborando relatório para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).
7.8.1.	O fiscal acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).
7.8.2.	A Prefeitura Municipal emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelo fiscal, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
7.8.3.	A Prefeitura Municipal tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).
7.9.	O fiscal elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

8.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
Recebimento do Objeto
8.1.	Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
8.2.	Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
8.3.	O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10(dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
8.4.	Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 10 (dez) dias úteis.
8.5.	O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
8.6.	No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
8.7.	O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
8.8.	O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do objeto.
Liquidação
8.9.	Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.
8.9.1.	O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.
8.10.	Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 
a)	o prazo de validade;
b)	a data da emissão; 
c)	os dados do contrato e do órgão contratante; 
d)	o período respectivo de execução do Registro de Preço; 
e)	o valor a pagar; e 
f)	eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.11.	 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;
8.12.	 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.   
8.13.	A Administração deverá realizar consulta para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
8.14.	Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
8.15.	Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  
8.16.	Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 
8.17.	Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.  
Prazo de pagamento
8.18.	O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto/prestação dos serviços, observado o cronograma de pagamento estabelecido pela Prefeitura Municipal de Apiacás/MT, em conformidade com art. 141 da Lei 14.133/2021.
8.19.	No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de correção monetária.
Forma de pagamento
8.20.	O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
8.21.	Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
8.22.	Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
8.22.1.	Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
8.23.	O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9.	FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
Forma de Seleção:
9.1.	A seleção do fornecedor será realizada por meio de Pregão Eletrônico, na forma da Lei nº 14.133/2021, com utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP).
9.2.	A licitação será do tipo “menor preço por item”, com modo de disputa aberto, admitindo-se lances sucessivos e decrescentes, conforme as regras estabelecidas no edital.
9.3.	Poderão participar microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, assegurando-se as prerrogativas legais de tratamento diferenciado.
Critérios de habilitação: o licitante vencedor deverá apresentar os seguintes documentos de habilitação:
9.4.	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a)	Cédula de Identidade, no caso de pessoa física. Registro comercial, no caso de empresa individual;
b)	Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c)	Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designação de diretoria em exercício.
d)	Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País. Procuração do representante do licitante no pregão, se for o caso.
e)	Documentos pessoais dos sócios (RG, CPF).
9.5.	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
a)	Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b)	Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c)	Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;
d)	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união PGFN (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão relativa a Contribuições Previdenciárias);
e)	Certidões de regularidade com Fazenda Estadual, do domicilio da empresa participante.
f)	Certidões de regularidade com Fazenda Municipal, do domicilio da empresa participante.
g)	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei Federal n.º
12.440/2011;
9.6.	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
9.6.1.	Certidão negativa de falência  expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica -  Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
9.6.2.	 Caso a Certidão negativa de falência e concordata não traga em seu corpo prazo de validade, deverá ter sido expedida no máximo há 30 (trinta) dias da data do certame.
9.6.3.	 BALANÇO PATRIMONIAL – Justificativa para a não apresentação do Balanço patrimonial neste edital: A exigência do balanço patrimonial nas licitações públicas tem como principal objetivo verificar a saúde financeira da empresa, garantindo que ela possua capacidade econômico-financeira para executar o objeto do contrato. No entanto, há situações em que a exigência do balanço patrimonial pode ser desnecessária ou até mesmo inviável, especialmente em contratações que envolvem fornecimento de bens e serviços comuns, de baixo valor ou de execução rápida.
Neste contexto, conforme o disposto na Lei nº 14.133/2021, que prima pelos princípios da eficiência, economicidade e competitividade, justifica-se a não obrigatoriedade de exigir balanço patrimonial na seguinte situação: Natureza Comum e Simplicidade do Objeto. Para licitações de bens e serviços comuns, cujo fornecimento ou execução não envolva complexidade técnica ou riscos financeiros elevados, a exigência do balanço patrimonial pode se mostrar excessiva. Nesses casos, a exigência pode reduzir a competitividade, uma vez que empresas de pequeno porte e microempresas muitas vezes não possuem estrutura contábil robusta para fornecer esse documento.
Considerando que o objeto do presente edital é considerado bem e serviços comuns que não exigem grande complexidade e técnica. As empresas participantes deste certame ficam dispensadas de apresentar o Balanço patrimonial.
9.7.	COMPROVANTE DA CONDIÇÃO DE ME OU EPP, se for o caso: Certidão Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente, além de Declaração escrita sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificação da condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos benefícios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006 (ANEXO IV). De acordo com o art. 43, §1°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
9.8.	De acordo com o art. 43, §1°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
9.8.1.	A prorrogação do prazo previsto no item anterior deverá ser concedida pela Administração sempre que requerida pelo licitante, salvo na hipótese de urgência da contratação, devidamente justificada.
9.8.2.	não-regularização da documentação, no prazo previsto no parágrafo anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sendo facultado ao órgão ou entidade responsável pelo processo licitatório convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
9.8.3.	As microempresas, as empresas de pequeno porte e os microempreendedores individuais deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
9.8.4.	Eventuais informações/certidões vencidas no registro cadastral deverão ser supridas pela apresentação do respectivo documento atualizado.
9.9.	Todos os documentos apresentados deverão identificar o licitante, com a  indicação do nome empresarial e o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a filial (salvo para os documentos que são emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial deverá constar da proposta.
9.9.1.	A validades para os documentos apresentados serão aquelas constantes de cada documento ou estabelecidas em lei.
9.9.2.	 Nos casos omissos, será considerado como prazo de validade aceitável o de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão. Exceto a Certidão negativa de falência, que seguirá conforme o item 10.3.2.

9.10.	HABILITAÇÃO TÉCNICA - Quando for o caso a pregoeira poderá estar solicitando a empresa vencedora a Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
9.10.1.	Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
9.10.2.	O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
9.11.	Demais obrigações estão no Anexo II vinculado neste edital. 
a)	MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA (ANEXO III);
b)	MODELO DE DECLARAÇÃO DE PORTE DA EMPRESA (ANEXO IV).

9.12.	DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES;
9.12.1.	O Pregoeiro poderá efetuar consulta ao site da Receita Federal na internet para certificação sobre a regularidade da inscrição da Empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica- CNPJ, em observância à Instrução Normativa da RFB nº. 1470, de 30/05/2014, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores para fins de habilitação, bem como realizar diligências para sanar quaisquer dúvidas.
9.12.2.	Havendo a necessidade de envio de documentos complementares ou certificações, necessários para a demonstração da especificação técnica de algum item, a empresa participante será convocada a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração. Quando for o caso, deverá ser apresentado certificações específicas que atestem a qualidade e a conformidade com normas técnicas (como ISO, INMETRO, etc.).

10.	ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
10.1.	O custo estimado total da contratação é de R$ 1.653.392,60 (um milhão seiscentos e cinquenta e três mil trezentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), conforme custos unitários apostos na tabela acima.

11.	DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
11.1.	O prazo de vigência contratual será de até 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
11.2.	O instrumento contratual poderá ser prorrogado desde que seja enquadrado em serviços essenciais de caráter continuado conforme disposto do art. 107 da no. Lei no. 14.133/21
11.3.	Acréscimos e supressões poderão ser feitos apenas em contrato administrativo e conforme o disposto nos arts. 124 e 125 da Lei nt 14.133/21.
11.4.	Os reequilíbrios econômicos financeiros poderão ser efetuados em conformidade com o art. 124 e seguintes da Lei no. 14.133/21.
11.5.	O contrato conforme minuta anexa apenas será celebrado caso haja alguma necessidade especifica, as aquisições serão efetuadas em conformidade com a ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

12.	ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1.	As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Apiacás-MT: 

03. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001. - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA 
2022 - MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
339030.00000 - 046 – MATERIAL DE CONSUMO

04. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
001. - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2014 - MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO
339030.00000 - 110 – MATERIAL DE CONSUMO

06. -    SECRETARIA DE SAÚDE 
001. – FMS – GESTÃO DO SUS
2063. - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
3.3.90.30.000000 – 281 – MATERIAL DE CONSUMO

07. – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001. - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL 
2035 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
339030.00000 - 462 – MATERIAL DE CONSUMO 

09. - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
2027 - MAN. E ADM DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO ECONOMICO
339030.00000 – 620 - MATERIAL DE CONSUMO

10. - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
001. - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA URBANISMO
2044 - MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA SERV. DE URBANOS
339030.00000 – 645 – MATERIAL DE CONSUMO

11. -     SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
001. - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEC INFRA ESTRUTURA
2037 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADES. SEC. DE OBRAS
339030.000000- 688 – MATERIAL DE CONSUMO

13.	FISCAL DA ATA DE REGISTRO 
Nome do servidor: Edgar Dusanoski Junior- matricula Nº 2205.

14.	DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1.	O presente termo de referência, se trata de requisito legal, a fim de contemplar exigência nos processos de aquisições públicas, através da devida modalidade e exceções licitatórias previstas, podendo se habilitar ao certame, as empresas interessadas, desde que atendam às exigências do instrumento convocatório a ser publicado, em especial aos artigos 62 a 70 da Lei 14.133/21.
14.2.	Por fim, ficam as licitantes sujeitas as sanções estabelecidas na Lei no. 14.133/21 e demais vigentes, bem como as dispostas edital a ser publicado e instrumento contratual a ser firmado.

Apiacás-MT, 30 de junho de 2025.

_______________________________________
EDGAR DUSANOSKI JUNIOR
Responsável pela Fiscalização do contrato

           _______________________________________			            _______________________________________
          FÁBIO GERMANO				              JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA SILVA
      Secretária Municipal de Administração		           Secretária Municipal de Educação

__________________________________________				__________________________________________
KARYNE SCORSATTO HORY 					JOSIANE GONÇALVES FERREIRA
Secretária Municipal de Assistência Social			         Secretária Municipal de Saúde

_______________________________________			                   _______________________________________
                  VALDECI DOS SANTOS 				           PATRICIA ALEXANDRA SIAN
  Secretário Municipal Urbanismo			                Secretária Municipal de Agricultura

__________________________________________
GENIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura