TERMO DE REFERÊNCIA

Categoria de Investimento: EXECUÇÃO DE OBRA.
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS.
Setor requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Secretário: Valdeci dos Santos
E-mail: licitacao@apiacas.mt.gov.br			Telefone: (66) 3593-2227

1.	OBJETO
1.1.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTEMPLANDO O DESLOCAMENTO DE REDE ELÉTRICA NA AV. PARANA E A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA RODOVIA MT-206, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE APIACÁS/MT, conforme projeto, planilhas, memorial descritivo, e demais documentos que compõem este processo, em atendimento da Secretaria Municipal de urbanismo, deste Município de Apiacás-MT.
1.2.	LOTE 1 – OBRA DE DESLOCAMENTO DE REDE ELÉTRICA NA AV. PARANA, o valor total conforme planilhas (tabela Sinapi), é de R$ 1.167.518,87 (um milhão e cento e sessenta e sete mil e quinhentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos), que serão pagos conforme medição e obedecendo o cronograma, após a execução dos serviços.
1.3.	LOTE 2 – OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA RODOVIA MT-206, o valor total conforme planilhas (tabela Sinapi), é de R$ 1.546.782,68 (um milhão e quinhentos e quarenta e seis mil e setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos), que serão pagos conforme medição e obedecendo o cronograma, após a execução dos serviços.

2.	JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
A presente contratação tem por objeto a execução de obra de implantação e modernização do sistema de iluminação pública no Município de Apiacás/MT, compreendendo o deslocamento da rede elétrica de média e baixa tensão existente no canteiro central da Avenida Paraná, bem como a implantação de iluminação pública na Rodovia MT-206, trecho atualmente desprovido desse serviço essencial.
A necessidade da contratação decorre da demanda por melhoria da infraestrutura urbana e viária do município, visando proporcionar maior segurança à população, especialmente no período noturno, reduzindo os riscos de acidentes de trânsito, atropelamentos e ocorrências relacionadas à criminalidade, além de promover melhores condições de mobilidade e acessibilidade aos usuários das vias públicas.
No que se refere à Avenida Paraná, a intervenção contempla o deslocamento da rede elétrica de média e baixa tensão atualmente instalada no canteiro central para a lateral da via, abrangendo a implantação de novas redes aéreas, interligações elétricas, remoção da infraestrutura existente, transferência dos transformadores atualmente instalados, com seu devido reaproveitamento, e a devolução dos materiais retirados à concessionária local de energia elétrica, Energisa, conforme normas técnicas vigentes. Tal adequação faz-se necessária para compatibilizar a infraestrutura elétrica existente com o planejamento urbanístico municipal, garantindo maior segurança operacional, melhor aproveitamento do espaço público e adequação às futuras intervenções urbanas.
Quanto à Rodovia MT-206, verifica-se a inexistência de sistema de iluminação pública no trecho contemplado, situação que compromete significativamente a segurança viária e a circulação de veículos e pedestres no período noturno. Assim, a implantação do sistema de iluminação, mediante instalação de postes metálicos, braços ornamentais e luminárias com tecnologia LED, proporcionará maior eficiência energética, redução dos custos de manutenção, aumento da vida útil dos equipamentos e melhoria substancial das condições de visibilidade e trafegabilidade.
Além dos benefícios relacionados à segurança e mobilidade urbana, a execução da obra contribuirá para a valorização dos espaços públicos, o desenvolvimento urbano ordenado e a melhoria da qualidade de vida da população, atendendo ao interesse público e às diretrizes de planejamento e desenvolvimento municipal.
Diante do exposto, evidencia-se a necessidade da contratação de empresa especializada, devidamente qualificada e detentora de capacidade técnico-operacional compatível com a complexidade dos serviços, de modo a assegurar a adequada execução da obra, em conformidade com os projetos, especificações técnicas, normas aplicáveis e princípios da eficiência, economicidade e interesse público, garantindo o alcance dos resultados pretendidos pela Administração Municipal.

3.	FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
3.1.	A contratação pretendida encontra fundamentação na necessidade de atendimento às demandas permanentes da Administração Pública Municipal relacionadas à infraestrutura, manutenção e apoio operacional, essenciais à execução eficiente dos serviços públicos. Nos termos do art. 5 da Lei nº 14.133/2021, a atuação administrativa deve observar os princípios do planejamento, eficiência, economicidade, interesse público e segurança jurídica, sendo dever da Administração promover contratações que assegurem a adequada prestação dos serviços sob sua responsabilidade. 
3.2.	A contratação também se fundamenta no art. 18 da Lei nº 14.133/2021, que exige o planejamento prévio da contratação, demonstrando a necessidade, os resultados pretendidos e a viabilidade da solução adotada. A melhoria e implantação de iluminação pública em vias urbanas que são amplamente utilizadas pela população se apresenta como a solução mais adequada e eficiente, considerando a melhoria da infraestrutura urbanística do município.
3.3.	Ademais, a execução do objeto por empresa especializada é indispensável para garantir o cumprimento das normas técnicas de engenharia, de segurança do trabalho, de acessibilidade e da legislação urbanística e ambiental vigente, conforme previsto no art. 6º, inciso XXVI, e no art. 115 da Lei nº 14.133/2021, assegurando a qualidade, durabilidade e segurança.
3.4.	Dessa forma, a contratação proposta está devidamente fundamentada nos aspectos técnicos, legais e administrativos, atendendo ao interesse público, promovendo a melhoria da infraestrutura municipal e assegurando condições adequadas para a execução dos serviços públicos no município de Apiacás/MT.

4.	REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
4.1.	Além dos requisitos da contratação contidos no Estudo Técnico Preliminar, para participar da licitação o proponente deverá apresentar proposta formal que atenda as condições exigidas no texto editalício, especialmente apresentando os documentos constantes dos arts. 62 a 70 da Lei no. 14.133/2021, em momento apropriado definido no ato convocatório.
4.2.	É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:
4.2.1.	A subcontratação fica limitada a 30% (trinta por cento).
4.2.2.	O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação, caso admitida.
4.3.	Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato.
4.3.1.	Independente da modalidade de garantia escolhida, a parte adjudicatária terá o prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da assinatura do contrato, para sua apresentação.
4.3.2.	A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 07:00 as 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas.  
4.3.3.	Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 
4.3.4.	Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 
4.3.5.	A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.
4.4.	Além disso a contratada deverá atender aos seguintes requisitos mínimos:
1)	Requisitos Técnicos e Profissionais
•	A empresa contratada deverá possuir capacidade técnica comprovada para execução de obras de engenharia de porte e complexidade compatíveis, mediante apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, registrados no conselho profissional competente (CREA ou CAU), conforme o caso.
•	Deverá indicar responsável técnico legalmente habilitado, com registro ativo no CREA/CAU, responsável pela execução, acompanhamento e responsabilidade técnica da obra.
2)	Requisitos do Objeto
A execução da obra deverá observar integralmente:
•	o memorial descritivo, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro;
•	as normas técnicas da ABNT aplicáveis;
•	as normas de segurança do trabalho (NRs do MTE), em especial a NR-06, NR-18 e NR-35;
•	as normas de acessibilidade previstas na ABNT NBR 9050.
3)	Requisitos de Qualidade e Desempenho
•	A obra deverá ser executada com materiais de primeira linha e em conformidade com as especificações técnicas, garantindo durabilidade, segurança.
•	Os serviços deverão atender aos padrões mínimos de qualidade, desempenho e eficiência, assegurando condições adequadas para o uso pretendido.
4)	Requisitos de Segurança, Saúde e Meio Ambiente
A contratada deverá:
•	cumprir integralmente a legislação ambiental, trabalhista e previdenciária vigente;
•	adotar medidas de prevenção de acidentes, fornecendo EPIs e treinamentos necessários;
•	promover a gestão adequada dos resíduos da construção civil, conforme a Resolução CONAMA nº 307/2002;
•	manter o canteiro de obras organizado e em condições seguras.
5)	Requisitos Administrativos e Legais
A empresa deverá manter, durante toda a execução contratual:
•	A regularidade dos documentos exigidos na habilitação;
•	apresentação periódica de GFIP, GPS, FGTS e demais documentos exigidos para liberação das medições;
•	cumprimento das obrigações previstas na Lei nº 14.133/2021, no edital e no contrato.
6)	Requisitos de Prazo e Execução
•	A execução da obra deverá respeitar os prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro, sendo vedada a paralisação injustificada dos serviços.
•	A contratada deverá permitir o acompanhamento e fiscalização da obra pela Administração, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados.

5.	DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
5.1.	Contratar empresa especializada para a EXECUÇÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTEMPLANDO O DESLOCAMENTO DE REDE ELÉTRICA NA AV. PARANA E A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA RODOVIA MT-206, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE APIACÁS/MT, CONFORME PROJETO, PLANILHAS E MEMORIAL DESCRITIVO. 
5.2.	Regime de Execução e Critério de Julgamento
Opta-se pelo regime de execução indireta, na forma de empreitada por preço global, uma vez que o objeto encontra-se devidamente definido em projeto básico, com especificações técnicas e quantitativos claramente estabelecidos, possibilitando maior previsibilidade de custos, controle da execução e mitigação de riscos contratuais.
O critério de julgamento a ser adotado será o de menor preço por lote, assegurando a competitividade do certame e possibilitando a participação de empresas aptas a executar cada parcela do objeto, garantindo a seleção da proposta mais vantajosa, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.
A execução direta da obra pela Administração Pública mostra-se inviável, tendo em vista que o Município não dispõe de estrutura técnica, mão de obra especializada, equipamentos e capacidade operacional suficientes para a execução de obra de engenharia com o grau de complexidade exigido.
Dessa forma, a contratação de empresa especializada assegura eficiência, qualidade técnica, cumprimento das normas vigentes, adequada gestão dos recursos públicos e observância dos prazos, em consonância com os princípios da eficiência, economicidade e planejamento, previstos na Lei nº 14.133/2021.
5.3.	Modalidade e Forma de Licitação
A licitação será realizada na modalidade Concorrência, na forma eletrônica, nos termos da Lei nº 14.133/2021, observando-se os princípios da legalidade, isonomia, competitividade, planejamento, eficiência e transparência, com modo de disputa ABERTO. As descrições detalhadas da solução escolhida, bem como as condições de execução da obra, encontram-se devidamente especificadas nos projetos, memoriais, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos anexos.
5.4.	PRAZO DE EXECUÇÃO:
•	LOTE 1 – OBRA DE DESLOCAMENTO DE REDE ELÉTRICA NA AV. PARANA: o prazo de execução dos serviços será de 120 dias (cento e vinte) dias, conforme previsto no cronograma, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço. 
•	LOTE 2 – OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA RODOVIA MT-206: o prazo de execução dos serviços será de 180 dias (cento e oitenta) dias, conforme previsto no cronograma, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço. 
5.4.1.	A execução dos serviços será acompanhada in loco pelo fiscal de obras da Unidade responsável, não podendo a manutenção ser realizada sem a sua supervisão.
5.5.	Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 05 dias a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
5.6.	O prazo previsto no cronograma de execução, poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pelo CONTRATADO, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pelo CONTRATANTE. 
5.7.	O CONTRATADO deverá apresentar a ART/RRT/TRT – Anotação de Responsabilidade Técnica dos serviços objeto deste contrato, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da assinatura do contrato. 
5.8.	O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da publicação do extrato do contrato, na forma do art. 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 
5.9.	A critério do CONTRATANTE e com a anuência do CONTRATADO, este contrato pode ser prorrogado conforme legislação vigente. 
5.10.	O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

6.	MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
6.1.	Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades conforme estabelecidas na Planilha Orçamentaria, Memorial Descritivo, promovendo sua substituição quando necessário. 

7.	INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
7.1.	A presente demanda tem por objeto a execução de obra de iluminação pública, conforme termo de referência, projeto executivo e seus anexos, em atendimento a Secretaria Municipal de Urbanismo do Município de Apiacás/MT.
LOTE 1 – OBRA DE DESLOCAMENTO DE REDE ELÉTRICA NA AV. PARANA; 
LOTE 2 – OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA RODOVIA MT-206.
7.2.	Ruas e Avenidas que serão contempladas pela obra estão descritas conforme Planilhas e Memorial Descritivo anexo ao processo.

8.	GESTÃO DO CONTRATO
7.1.	O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
7.2.	Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 
7.3.	Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
7.4.	A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.
7.5.	A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período de execução do contrato.
7.6.	A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.
7.7.	As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
7.8.	O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
7.9.	A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).
7.10.	O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. 
7.11.	A fiscalização técnica do contrato deve avaliar constantemente a qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos.
7.12.	Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o fiscal técnico designado deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
7.13.	O fiscal técnico do contrato deverá apresentar ao preposto da contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
7.14.	O preposto deverá apor assinatura no documento, tomando ciência da avaliação realizada.
7.15.	A contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
7.16.	Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
7.17.	É vedada a atribuição à contratada da avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços por ela realizada.
7.18.	O fiscal técnico poderá realizar a avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.
7.19.	A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos na Lei n. 14.133/2021.
7.20.	A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 
7.21.	A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade. 
7.22.	O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º).
7.23.	Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 
7.24.	O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 
7.25.	No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 
7.26.	O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.
7.27.	Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
7.28.	O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
7.29.	Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
7.30.	A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.
7.31.	entregar junto ao pedido de medição e nota fiscal da prestação dos serviços ao setor responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos.
8.33.1.	Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND);
8.33.2.	certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;
8.33.3.	Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e
8.33.4.	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
7.32.	Cadastrar a obra e entregar o Cadastro Nacional de Obras (CNO) 
7.33.	A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
7.34.	A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.

8.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
8.1.	A medição dos serviços contratados será efetuada mensalmente e entregue à Secretaria Demandante, juntamente com os documentos necessários, nas seguintes condições:
8.1.1.	Para efeitos de medição serão considerados os serviços efetivamente executados e atestados pela fiscalização, em conformidade com o Cronograma Físico estabelecido pelo Contratante, sendo para tanto consideradas a qualidade dos materiais e a mão de obra utilizada de forma a atender as especificações técnicas do Memorial Descritivo.
8.1.2.	As medições deverão ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA apresentar as propostas de medição à FISCALIZAÇÃO no último dia útil do mês, para aferição, com a entrega da nota fiscal respectiva até o quinto dia útil do mês subsequente. 
8.1.3.	A medição não aprovada será devolvida à Contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 22.1.2 desta cláusula, a partir da data de sua reapresentação.
8.1.4.	A evolução da medição não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a Contratada suspenda a execução dos serviços.
8.1.5.	Na hipótese de não pronunciamento da Secretaria Demandante, quanto à medição, no prazo definido anteriormente, considerar-se-á aprovada a medição, sem prejuízo da avaliação e recebimento final do objeto, nos termos da cláusula décima quinta.
8.1.6.	Aprovada a medição, a Contratada deverá emitir nota fiscal/fatura referente aos serviços medidos.
8.2.	A efetuação da Medição Final, somente se dará após o termino total da obra e serviço, inclusive limpeza geral, bem como reparos, caso a fiscalização julgar necessários. Executado o contrato o seu objeto será recebido:
a)	Provisoriamente pela Fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes, que será procedido da elaboração da Medição Final onde a Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, podendo ser acompanhada por profissionais da Contratada responsáveis pela obra, buscando aferir a adequação dos serviços com os parâmetros contratados, e, se for o caso, relacionar os arremates, retoques, e revisões finais que se fizerem necessários, consignando-os no Termo de Recebimento Provisório;
a.1) 	O recebimento provisório ficará condicionado à entrega dos projetos de engenharia e arquitetura na forma do chamado “as built”, ou seja, com a revisão final nos desenhos de projeto, incorporando todas as adaptações feitas no canteiro de obras, para espelharem fielmente o que foi efetivamente construído, ou melhor, como fora construído (as built), dimensionando, especificando e incorporando todas as adaptações feitas em campo durante a execução dos projetos, bem como o levantamento das medidas existentes, transformando em desenhos técnicos todas as informações encontradas relacionadas.
b)	Definitivamente pela Fiscalização, mediante Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas partes, após os serviços terem sido examinados e julgados em perfeitas condições técnicas, e desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às eventuais pendências observadas no Recebimento Provisório.
b.1) 	O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor, podendo ocorrer requerimentos para a execução de eventuais correções de defeitos, independentemente da vigência do Contrato, de acordo com os Termos contratuais.
b.2) 	A lavratura do termo de recebimento definitivo está condicionada à apresentação do Comprovante de Inscrição da Obra no CNO enquadrada, quanto à situação cadastral, como encerrada pela CONTRATADA.

9.	DO REAJUSTE
9.1.	Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, com data-base vinculada à data do orçamento estimado.
10.1.1	O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais [elaboradas com base no SINAPI (SICRO).
9.2.	Após o interregno de um ano, e desde que haja pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
9.3.	Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
9.4.	A solicitação a que se refere o item anterior passará por análise contábil de servidores designados pelo Município de Apiacás-MT, e deverá ser solicitada em um prazo de até 2 meses após a ocorrência da anualidade sobre pena de decair o direito de reajuste; 
9.5.	Os preços praticados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da contratação; 
9.6.	Caso o preço praticado seja superior à média dos preços de mercado, o CONTRATANTE solicitará ao Contratado redução do preço praticado, de forma a adequá-lo ao preço usual no mercado; 
9.7.	Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
9.8.	Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
9.9.	O reajuste será realizado por apostilamento.

10.	FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
10.1.	Modalidade e Forma de Licitação: O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de CONCORRENCIA, com fundamento na hipótese do art. 28, inciso II, da Lei nº. 14.133/2021 na forma Eletrônica com modo de disputa ABERTO.
10.2.	Regime de Execução e Critério de Julgamento: Opta-se pelo regime de execução indireta, na forma de empreitada por preço global, uma vez que o objeto encontra-se devidamente definido em projetos. O critério de julgamento a ser adotado será o de menor preço por lote, assegurando a competitividade do certame e possibilitando a participação de empresas aptas a executar cada parcela do objeto, garantindo a seleção da proposta mais vantajosa, em conformidade com os art. 6, inciso XXXVIII, alínea a) e art. 40, § 2º, da Lei nº 14.133/2021.
10.3.	Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:
a)	SICAF;
b)	Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); e
c)	Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria- Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)
10.4.	A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
10.5.	Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
10.6.	A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
10.7.	O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.
10.8.	Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será verificada, nos documentos por ele abrangidos.
10.9.	É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação, quando solicitado pela Administração.
10.10.	Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
10.11.	Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
10.12.	Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

11.	DA HABILITAÇÃO
11.1.	O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitação, deverá entregar após a sua classificação, os documentos de habilitação para análise, quais sejam:
11.2.	REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: A habilitação fiscal, social e trabalhista será aferida mediante a verificação dos seguintes requisitos: 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
d) Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
e) Regularidade perante a Justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
11.3.	HABILITAÇÃO JURÍDICA 
11.3.1.	Cópia da cédula de identidade RG e CPF dos sócios ou CNH digital: 
11.3.2.	Cópia do Certificado da Condição de MEI ou Registro comercial (requerimento de empresário) no caso de empresa individual (arquivo digital);
11.3.3.	Ato constitutivo em vigor (contrato social), devidamente registrado, para as sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores; (arquivo digital). 
11.3.4.	Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
11.3.5.	O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 
11.3.6.	caso seja empresa em consórcio será exigido o compromisso público ou particular de constituição do consórcio, subscrito pelos consorciados e incluir, pelo menos, os seguintes elementos:
a)	Designação do consórcio e sua composição;
b)	Finalidade do consórcio;
c)	Prazo de duração do consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o prazo de vigência contratual;
d)	Endereço do consórcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;
e)	Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciado e das prestações específicas, inclusive a proporção econômica e financeira da respectiva participação de cada consorciado em relação ao objeto licitado;
f)	Previsão de responsabilidade solidária de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratação;
g)	Indicação da empresa responsável pelo consórcio e seu respectivo representante legal, que terá poderes para receber citação o, interpor e desistir de recursos, firmar o contrato e praticar todos os demais atos necessários à participação na licitação e execução do objeto contratado;
h)	Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consórcio não terá a sua composição modificada sem a prévia e expressa anuência da Prefeitura de Apiacás até o cumprimento do objeto da contratação, mediante a emissão do termo de recebimento definitivo, observado o prazo de duração do consórcio, definido na alínea “c” deste item.
11.3.7.	É vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, em mais de um consórcio ou isoladamente, nos termos do artigo 15, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021;
11.3.8.	O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e registro do consórcio, nos termos de seu compromisso de constituição.
11.3.9.	Cada consorciado, individualmente, deverá atender as exigências relativas à habilitação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista previstas neste Edital.
11.4.	QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA 
11.4.1.	Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, na qualidade de Réu.
11.4.1.1.	Caso a Certidão negativa de falência e concordata não traga em seu corpo prazo de validade, deverá ter sido expedida no máximo há 60 (sessenta) dias da data do certame.
11.4.2.	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa; 
11.4.2.1.	todos os tipos de pessoas jurídicas que desejarem participar desta licitação deverão cumprir com a exigência acima, independente da dispensa legal de registro do Balanço Patrimonial junto ao fisco. 
11.4.2.2.	As empresas criadas no exercício financeiro deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; 
11.4.2.3.	Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 
11.4.2.4.	Caso o fornecedor seja cooperativo, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 
11.4.2.5.	Comprovação da boa situação financeira por uma das seguintes formas: 
11.4.2.6.	Obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) iguais ou superiores a 1,0 (um), a partir da aplicação das fórmulas abaixo, cujos dados serão extraídos das informações do balanço patrimonial apresentado na forma do item anterior;
 LG =                       Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
                                  Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
                                                Ativo Total
 SG =                    Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 LC =                                 Ativo Circulante 
                                         Passivo Circulante

11.4.2.7.	Comprovação que possui capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, conforme o art. 69, § 4º da Lei nº 14.133/2021. 
11.4.2.8.	O atendimento dos índices econômicos no subitem 15.2.6 deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 
11.5.	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
11.5.1.	Capacidade Técnica Profissional
a)	Apresentar Certidão de Registro e Quitação pessoa física do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/CAU, ou outro competente, da região da sua sede.
c)	Apresentação de atestado fornecido, por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA/CAU, ou outro competente, em nome do responsável técnico, onde fique comprovada a sua responsabilidade técnica na execução de Obra/serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superior ao objeto da licitação.
d)	Atestado de Capacidade Técnica acompanhado da respectiva CAT (Certidão de Acervo Técnico com registro de atestado) REGISTRADO no respectivo conselho de classe (CREA/CAU). 
e)	Os atestados de capacidade técnica e as respectivas CATs apresentados em nome do responsável técnico não precisam, necessariamente, comprovar vínculo como integrante do quadro permanente da licitante à época da execução dos serviços, sendo suficiente que demonstrem a aptidão técnica do profissional indicado.
f)	Apresentar somente certidão e/ou atestado necessário e suficiente para a comprovação do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarão as exigências. 
f.1) A certidão e/ou atestado apresentado deverá conter as seguintes informações básicas:
f.1.1) Nome do contratado e do contratante; 
f.1.2) Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço); 
f.1.3) Localização do serviço; Serviços executados (discriminação).
f.2) O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas condições acima, não serão considerados pela Comissão de Licitação.
g)	A comprovação do vínculo empregatício do profissional com a Licitante poderá ser efetuada por meio de Contrato Social, se sócio, ou da Carteira de Trabalho, ou de Contrato de Trabalho, ou de Contrato Civil de Prestação de Serviço.
11.5.2.	Qualificação Técnico – Operacional
a)	Apresentar Certidão de Registro e Quitação pessoa Jurídica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/CAU, ou outro competente, da região da sua sede.
b)	Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
c)	A empresa deverá apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, acompanhado(s) da respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico com registro de atestado, devidamente registrada(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou outro competente, que comprove(m) a capacidade operacional da empresa na execução de serviços similares, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratação 
d)	Para fins de comprovação de similaridade, serão aceitos atestados e respectivas CATs que comprovem a execução de obras/serviços similares desde que evidenciem compatibilidade com o objeto quanto ao método executivo, bem como finalidade de iluminação pública: 
LOTE 1 – OBRA DE DESLOCAMENTO DE REDE ELÉTRICA NA AV. PARANA: Fornecimento e instalação de poste de concreto Duplo T, com altura maior ou igual a 10 metros, com quantitativo mínimo de 17 unidades; Fornecimento e instalação de conjunto de iluminação com braço e luminária led, com potência maior ou igual a 150W, com quantitativo mínimo de 11 unidades; Fornecimento e instalação de cabo de alumínio para média tensão, maior ou igual a 50 mm², com quantitativo mínimo de 720 m.
LOTE 2 – OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA RODOVIA MT-206: Fornecimento e instalação de transformador de distribuição, com potência maior ou igual a 30 KVA, com quantitativo mínimo de 1 unidade, fornecimento e instalação de conjunto de iluminação com poste metálico, braço e luminária led, com potência maior ou igual a 150W, com quantitativo mínimo de 29 unidades; Fornecimento e instalação de cabo de cobre para baixa tensão, maior ou igual a 10 mm², com quantitativo mínimo de 3.550 m.
e)	OBSERVAÇÃO: Caso uma mesma empresa seja vencedora de ambos os lotes, os atestados de capacidade técnica apresentados poderão ser utilizados para comprovação da qualificação técnica em ambos, desde que atendam integralmente aos requisitos e às exigências estabelecidos para cada obra.
f)	Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.
g)	Não serão aceitos atestados e respectivas CATs com quantidade inferior à estipulada, no entanto será admitido o somatório de atestados ou CATs de menor porte para o atingimento da quantidade mínima exigida.
h)	Os quantitativos mínimos foram definidos em observância ao art. 67 da Lei nº 14.133/2021, limitando-se a aproximadamente 50% dos serviços considerados tecnicamente mais relevantes e de maior complexidade da contratação, conforme consta no projeto objeto desta contratação.
i)	Os atestados de capacidade técnica e as respectivas CATs apresentados pela empresa não precisam, obrigatoriamente, estar vinculados ao profissional indicado para a execução dos serviços, sendo suficientes para comprovar a experiência técnica da licitante. 
j)	O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 
k)	Declaração de que o representante legal e/ou engenheiro responsável técnico da empresa visitou o local da obra (Anexo VI), com antecedência de até 03 (três) dias uteis da data de abertura, podendo solicitar a PREFEITURA MUNICIPAL através do Departamento de Engenharia, o agendamento da visita por meio dos telefones (66) 3539-6044, de 2ª a 6ª feira no horário de expediente das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min. Ou Declaração de não realização de visita técnica Anexo VIII.
l)	A prova da licitante possuir no quadro permanente de profissional de nível superior acima exigida, será feita, em se tratando de sócio ou proprietário da empresa, por intermédio da apresentação do registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado; em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores; e no caso de empregado, mediante a Certidão de Registro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, ou outro competente, e o contrato de prestação de serviços; 
11.5.3.	É vedada a indicação de um mesmo profissional como responsável técnico por mais de uma empresa proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas; Os profissionais indicados como responsáveis técnicos na fase de habilitação deverão, obrigatoriamente, atuar como responsáveis técnicos pela execução da obra, sendo vedada a sua substituição sem prévia e expressa autorização da Administração, nos termos do contrato e da legislação vigente. 
11.5.4.	Só Será admitida a substituição dos profissionais apresentados por meio dos documentos na fase de habilitação por outros com experiência equivalente ou superior. A proposta de substituição de profissional deverá ser feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do novo profissional com o respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART/RRT/TRT do profissional que está sendo substituído; para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pelo Fiscal do Contrato.
11.5.4.1.	Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar: 
11.5.4.2.	A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;
11.5.4.3.	A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados; 
11.5.4.4.	A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;
11.5.4.5.	O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107; 
11.5.4.6.	A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; 
11.5.4.7.	Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:
a) ata de fundação; 
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; 
c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; 
d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; 
e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e
f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; 
11.5.4.8.	A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 
11.5.4.9.	Demais exigências estarão previstas no edital do processo.

12.	ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
12.1.	O custo estimado total da contratação é de:
•	LOTE 1 – OBRA DE DESLOCAMENTO DE REDE ELÉTRICA NA AV. PARANA, o valor total conforme planilhas (tabela Sinapi), é de R$ 1.167.518,87 (um milhão e cento e sessenta e sete mil e quinhentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos), que serão pagos conforme medição e obedecendo o cronograma, após a execução dos serviços.
•	LOTE 2 – OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA RODOVIA MT-206, o valor total conforme planilhas (tabela Sinapi), é de R$ 1.546.782,68 (um milhão e quinhentos e quarenta e seis mil e setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos), que serão pagos conforme medição e obedecendo o cronograma, após a execução dos serviços.

13.	ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1.	As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Apiacás-MT.
13.1.1.	A contratação será atendida pela seguinte dotação:

10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
002 - ADMINISTRACAO DE SERVICOS URBANOS
25.752 - Energia / Energia Elétrica
1.094 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
779 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - 1.751 - OBRAS E INSTALACOES 
779 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - 2.751 - OBRAS E INSTALACOES 
779 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - 2.706 - OBRAS E INSTALACOES 

14.	GARANTIA DE EXECUÇÃO
14.1.	A contratação conta com garantia de execução, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato. 
14.2.	No caso de garantia na modalidade seguro-garantia, conterá cláusula de retomada, conforme art. 102 da Lei nº 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato. 
14.2.1.	Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora deverá assumir a execução e concluir o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 102).
14.2.2.	Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora deverá assumir a execução e concluir o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 102).
14.2.3.	A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade também deverá figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e poderá:
a)	Ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal.
b)	Acompanhar a execução do contrato principal.
c)	Ter acesso a auditoria técnica e contábil.
d)	Requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo fornecimento.
14.2.4.	A emissão de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusão do contrato, será autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.
14.2.5.	A seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato, total ou parcialmente.
14.2.6.	Na hipótese de inadimplemento do contratado, serão observadas as seguintes disposições:
a)	Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da obrigação de pagar a importância segurada indicada na apólice.
b)	Caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a integralidade da importância segurada indicada na apólice.
14.3.	Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato E/OU por 30 (trinta) dias após o término da vigência contratual, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.
14.4.	A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.
14.5.	Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 14.6 deste contrato.
14.6.	Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.
14.7.	Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.
14.8.	A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
14.8.1.	Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas; 
14.8.2.	Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e  
14.8.3.	Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.
14.9.	A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 14.7, observada a legislação que rege a matéria. 
14.10.	A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
14.11.	Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.
14.12.	No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
14.13.	No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 
14.14.	Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que for notificada.
14.15.	O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
14.15.1.	O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).
14.15.2.	Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
14.16.	Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato; 
14.17.	O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 
14.18.	O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e no Contrato.
14.19.	Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, a presente contratação possui previsão de garantia contratual do bem a ser fornecido, incluindo manutenção e assistência técnica, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.
14.20.	A garantia de execução é independente de eventual garantia prevista especificamente no Termo de Referência.

15.	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
15.1.	Cumprir integralmente todas as obrigações constantes do contrato, do edital, do Termo de Referência e de seus anexos, assumindo, com exclusividade, os riscos e as despesas decorrentes da execução do objeto, observadas as normas técnicas, legais e regulamentares aplicáveis, nos termos da Lei nº 14.133/2021.
15.2.	Executar a obra em conformidade com o projeto aprovado, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, normas da ABNT, legislações federal, estadual e municipal vigentes, bem como as determinações dos órgãos de fiscalização e do Contratante.
15.3.	Manter, durante toda a execução contratual, preposto formalmente designado, aceito pela Administração, no local da obra, com poderes para representá-la, podendo sua indicação ser recusada mediante justificativa, hipótese em que deverá ser indicado substituto imediato.
15.4.	Alocar mão de obra qualificada e em quantidade suficiente, bem como fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas, EPI’s e EPC’s necessários à perfeita execução da obra, observando padrões de qualidade, segurança e desempenho exigidos.
15.5.	Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, tributários, securitários e demais obrigações legais decorrentes da execução do contrato, não se transferindo à Administração qualquer responsabilidade por sua inadimplência.
15.6.	Manter, durante toda a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comunicando imediatamente qualquer fato que possa comprometer sua manutenção.
15.7.	Atender prontamente às determinações da fiscalização do contrato e da autoridade superior, nos termos do art. 137, II, da Lei nº 14.133/2021.
15.8.	Comunicar formalmente ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal, acidente, risco à segurança, interrupção ou fato superveniente que possa comprometer a execução da obra ou o cumprimento dos prazos.
15.9.	Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no prazo fixado pela fiscalização, os serviços executados em desacordo com o contrato, bem como aqueles que apresentarem vícios, defeitos ou incorreções, respondendo ainda pelo prazo legal de garantia da obra, contado do recebimento definitivo.
15.10.	Arcar com os ônus decorrentes de eventual erro no dimensionamento dos quantitativos ou custos da proposta, inclusive quanto a custos variáveis previsíveis, nos termos do art. 124, II, “d”, da Lei nº 14.133/2021.
15.11.	Guardar, proteger e manter sob sua responsabilidade materiais, equipamentos, ferramentas e instalações provisórias, respondendo por perdas, danos ou extravios.
15.12.	Manter o canteiro de obras organizado, limpo e em condições adequadas de segurança, higiene e disciplina, não permitindo situações que coloquem em risco trabalhadores, usuários, terceiros ou bens públicos.
15.13.	Cumprir rigorosamente as normas de segurança, medicina e higiene do trabalho, especialmente as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, fornecendo gratuitamente os EPI’s adequados e exigindo seu uso correto.
15.14.	Não empregar trabalho de menores em desacordo com a legislação vigente, observando o disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.
15.15.	Obter, às suas expensas, todas as licenças, autorizações, alvarás e documentos exigidos pelos órgãos competentes para a execução da obra, inclusive ambientais, quando aplicáveis.
15.16.	Elaborar e manter atualizado o Diário de Obras, devidamente preenchido pelo responsável técnico, contendo registros diários da execução, condições climáticas, mão de obra, equipamentos, serviços executados e ocorrências relevantes.
15.17.	Manter a obra sob supervisão permanente de engenheiro legalmente habilitado, com ART/RRT/TRT devidamente registrada no CREA competente, apresentando as respectivas comprovações antes do início dos serviços.
15.18.	Não promover alterações nos métodos executivos, materiais ou soluções construtivas sem prévia e expressa autorização da fiscalização e do setor técnico do Contratante.
15.19.	Cumprir rigorosamente o cronograma físico-financeiro aprovado, sujeitando-se às penalidades previstas em caso de atraso injustificado.
15.20.	Permitir e facilitar o acesso da fiscalização, auditores, gestores e demais agentes públicos autorizados ao local da obra e aos documentos relativos à execução contratual.
15.21.	Paralisar imediatamente qualquer serviço que, por determinação da Administração, esteja em desacordo com o contrato, com a boa técnica ou que represente risco à segurança de pessoas ou bens.
15.22.	Responder por danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão na execução da obra, não sendo afastada ou reduzida essa responsabilidade pela fiscalização do contrato.
15.23.	Cumprir as exigências ambientais, adotando medidas de controle, mitigação e destinação adequada de resíduos da construção civil, nos termos da legislação ambiental aplicável.
15.24.	Manter sigilo sobre informações técnicas, administrativas ou estratégicas obtidas em razão da execução do contrato.
15.25.	Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
15.26.	Quando não for possível a verificação da regularidade, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 
1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 
2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 
3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
15.26.1.	Retenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) na fonte, nos casos de substituição tributária. 
15.27.	Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
15.28.	Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
15.29.	Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, o Contratado deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do termo de referência, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.
15.30.	Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços;
15.31.	Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual poderá ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização do Contratado.
15.32.	Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra.
15.33.	Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão na empresa para a execução do serviço.
15.34.	Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
15.35.	Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.
15.36.	Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
15.37.	Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.
15.38.	Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
15.38.1.	Na hipótese de descumprimento da obrigação no prazo assinalado, fica facultado ao Contratante requerer que ela seja executada às custas da contratada, descontando-se o valor correspondente dos pagamentos devidos à Contratada.
15.38.2.	Na hipótese de não ser devido qualquer pagamento à Contratada, o valor da obrigação constituirá uma dívida vencida e o valor dado em garantia poderá ser retido pelo Contratante.
15.39.	Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.
15.40.	Apresentar os seguintes comprovantes, cujas eventuais taxas deverão ser pagas por ela, após a assinatura do presente Contrato:
a)  Carta de indicação do engenheiro responsável técnico pela obra, acompanhada da devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. Admitir-se-á a substituição do responsável técnico, durante a execução contratual, por outro de experiência equivalente ou superior, mediante prévia aprovação do Departamento de Engenharia.
b)  Averbação de seu registro no CREA-MT, na hipótese de o engenheiro ser de outra região, de acordo com a Lei  n.º 5.194/66.
c)  Prova de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, referente ao registro do Contrato no CREA-MT, conforme determina a Resolução do CONFEA nº 425/98.
15.41.	Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados.
15.42.	Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade de construtora, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.
15.43.	Executar os trabalhos de forma a não prejudicar o trânsito local, e de acordo com as especificações técnicas anexas ao edital, especificações municipais, boas normas de higiene, segurança e normas da ABNT.
15.44.	Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislação sobre segurança, higiene e medicina do trabalho e sua regulamentação devendo fornecer aos seus empregados, quando necessário, os EPI’s básicos de segurança. A não observância deste item implicará na imposição da penalidade prevista na legislação vigente.
15.45.	Executar os serviços de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos da SINAPI, SUDECAP, SETOP E DER com fornecimento de material, EPI's, equipamentos e mão de obra em conformidade com as obrigações dispostas no contrato e memorial descritivo de execução.
15.46.	Confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, desde o início dos serviços, placa de identificação.
15.47.	Apresentar à Secretaria Demandante, mensalmente, junto com a medição, cópia do comprovante de pagamento da Guia da Previdência Social (GPS), da Guia de Pagamento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) e da Relação de Trabalhadores constantes no arquivo SEFIP, devendo tudo ser juntado no Processo administrativo epigrafado.
15.48.	Cumprir todas as Normas Regulamentadoras (NRs) de segurança, medicina e higiene do trabalho e, em especial, as NR-1 – DISPOSIÇÕES GERAIS, NR-6 – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, NR-12 –MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
15.49.	Manter, durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção desta contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado, mantendo assim, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
15.50.	Entregar, ao final da obra, o manual da edificação, incluindo “as built”, memoriais técnicos, especificações de materiais e demais documentos necessários à adequada operação, manutenção e conservação.
15.51.	Cumprir integralmente todas as demais obrigações previstas no edital, no contrato e na Lei Federal nº 14.133/2021.

16.	OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
16.1.	São obrigações do Contratante:
16.2.	Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
16.3.	Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
16.4.	Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
16.5.	Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
16.6.	Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
16.7.	Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no Contrato e no Termo de Referência;
16.8.	Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e no Contrato; 
16.9.	Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
16.9.1.	 A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir sobre eventual pedido motivado de prorrogação e reajuste contratual. 
16.9.2.	Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo de 30 (trinta) dias.
16.9.3.	Os pedidos de restabelecimento de equilíbrio econômico financeiro não autorizam qualquer paralisação ou prorrogação do ajuste.
16.10.	Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
16.11.	Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.
16.12.	Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.
16.13.	Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.
16.14.	Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
a)	"as built", elaborado pelo responsável por sua execução;
b)	CNO da obra.
16.15.	Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas.
16.16.	Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.
16.17.	Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
16.18.	Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.
16.19.	Fornecer à Contratada a “Ordem de Início dos Serviços” que será expedida pela Secretaria Municipal de Finanças (Departamento de Contratos).
16.20.	Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços.
16.21.	Tomar ciência e vistar todas as anotações lançadas no Diário de Obra elaborado pela Contratada, tomando todas as providências decorrentes.
16.22.	Aprovar por etapas os serviços executados pela Contratada.
16.23.	Aprovar previamente a escolha de materiais a serem aplicados na obra, conforme a classificação de qualidade estabelecidas nas especificações dos projetos.
16.24.	A CONTRATANTE fornecerá os projetos executivos com todos os elementos técnicos necessários para a execução da obra. 
16.25.	Facilitará por todos os meios o exercício das funções da contratada, fornecendo informações técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de engenharia, observações que se fizerem necessário. 
16.26.	Fiscalizará o andamento da construção da obra através dos profissionais da equipe de engenharia, que iram promover o apontamento de quaisquer problemas ou irregularidades encontradas e atestar as medições dos serviços executados.
16.27.	O município de Apiacás – MT, através da Secretaria Demandante, reserva-se o direito de não receber o objeto em desacordo com o previsto no edital e seus anexos, podendo aplicar o disposto neste instrumento e no art. 156, da Lei nº 14.133/21.

17.	DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1.	O presente termo de referência, se trata de requisito legal, a fim de contemplar exigência nos processos de aquisições públicas, através da devida modalidade e exceções licitatórias previstas, podendo se habilitar ao certame, as empresas interessadas, desde que atendam às exigências do instrumento convocatório a ser publicado, em especial aos artigos 62 a 70 da Lei 14.133/21.
17.2.	Por fim, ficam as licitantes sujeitas as sanções estabelecidas na Lei no. 14.133/21 e demais vigentes, bem como as dispostas no edital a ser publicado e instrumento contratual a ser firmado.

Apiacás– MT, 22 de junho de 2026.

_______________________________________
Secretário Municipal de Urbanismo
Valdeci dos Santos

______________________________
JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Observação: PROJETOS 

•	Memoriais Descritivos;
•	Resumos Orçamentários
•	Planilhas Orçamentária;
•	Cronogramas Físico-Financeiro;
•	Composição de Custos;
•	Planilha Composição do BDI
•	Projetos.

Devido ao Grande Volume dos Projetos Executivos de Engenharia, os mesmos poderão ser adquiridos no site: http://www.apiacas.mt.gov.br, ou deverão ser solicitados ao Setor de Licitações e Compras através do endereço eletrônico licitacao@apiacas.mt.gov.br, e/ou maiores informações pelo telefone (066) 3593-2227.